10

[image: image21.jpg]


Научно - Исследовательский Институт Строительной Физики (НИИСФ)
Содержание:

2Содержание:


31. Блок «Теплостен». Принципиальная схема, технология производства, внешний вид образцов.


62. Цель данной работы:


153. Определение теплотехнических параметров слоев блока «Теплостен»


184. Расчеты влажностного режимо наружной стены  из блоков «Теплостен» на клею


245. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


266. Приложение 1.


7. 28Приложение 2.





1. Блок «Теплостен». Принципиальная схема, технология производства, внешний вид образцов.

В соответствии с договором № 12110 от 22 марта 2007 г. с ООО «НИИ «Теплостен»» в лаборатории НИИСФ РААСН была проведена работа по определению теплофизических свойств стеновых блоков «Теплостен» и кладки из них.

Принципиальная схема блока «Теплостен» представлена на рис. 1.
[image: image22.jpg]Hayuno - UcciaenoBareabcknii UacruryT CTpouTtenbHoii @usnkun (HUNCOD)

Poccniickas Axkagemusi Apxutektypbl u CtpouTtennnbix Hayk (PAACH)

3AKJIIOYEHUE
10 HaYYHO- TEXHUYECKOU padoTe Ha TeEMY:
«OLEHKa TeIIOTEXHUYECKUX KayeCcTB TEII03(PhEeKTUBHBIX CTEHOBBIX OJIOKOB
« TertocTen»» |
o goroBopy Ne 12110 ot “22” mapra 2007 r.

Arrectat akkpegutanuu ['OCT P

Ne POCC RU.9001.22.CJI57 ot 23.06. 2003 r.,

npomieH ®I'Y «PLIC» mucemoM Ne408/D ot 25.07.2006 r.
ATtTectar akkpeauTanun «MoccTpoiicepTH UKL

RU MCC. AJL 1.164. ot 26.08.2005 .

JletictBuTenbHO A0 26.08.2010 r.

3aB. naboparopueit TEMI0QUINIECKUX |

XapaKTEPUCTUK U JOJITOBEYHOCTH CTPOUTEIIbHBIX

MaTEPUAJIOB U U3LEIINH, -

JIOKTOP TEXHUYECKUX HayK, mpodeccop M%@L B.I'. I'arapun

Mocksa - 2007 r.




Рис. 1 Теплоэффективный блок (принципиальная схема). 
1 –  декоративный (облицовочный) слой, 2 – эффективный утеплитель, 3 – конструкционный слой. Наружный и внутренний слои бетона соединены двумя базальтопластиковыми стержнями. Представленные к испытаниям образцы имеют равную толщину декоративного и несущего слоев – по 75 мм, толщина теплоизоляционного слоя 150 мм.
Технологический порядок изготовления блоков «Теплостен».
Для изготовления стеновых блоков применяют следующие материалы и изделия:

· Портландцемент М400, М500
ГОСТ 10178-85

· Гравий, щебень и песок
ГОСТ 9757-90

Гравий и щебень фракции от 5 до 20 мм насыпной плотностью не более 800 кг/ м3. 

· Песок кварцевый
ГОСТ 8736-93

· Вода для бетонов
ГОСТ 23732-79

· Пенополистирольные плиты М25
ГОСТ 15588-86

· Арматурные базальтопластиковые стержни по техническим условиям изготовителя.

В смеситель засыпается расчетное количество песка, цемента, необходимые добавки (пластифицирующие, ускорители твердения бетона), вода и перемешивается 
в течение 1-2 минут. Засыпается расчетное количество легкого заполнителя 
и перемешивается в течение 1-2 минуты с постепенным добавлением воды 
до необходимой пластичности бетонной смеси.

Качество бетонной смеси определяется контрольными датчиками.

Формирование блоков производится в стальных формах вибро-литьевым способом.
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	Рис. 2. Изготовление блоков «Теплостен» на конвейерной линии


При работе конвейерной линии выполняются следующие операции:

· установка съемных  металлических днищ, пресс-форм, боковых пластин в формы;

· заполнение части формы смесью фактурного слоя с помощью шнекового дозатора;

· уплотнение слоя на вибростоле;

· установка теплоизоляционных вкладышей и стеклопластиковых (базальто-пластиковых) стержней;

· заполнение части формы смесью внутреннего несущего слоя из керамзитобетона 
с виброуплотнением.
Твердение блоков осуществляется при температуре от +16 до +30 0С методом естественного вызревания.

Качество изготовления блоков «Теплостен» по описанной технологии и точность их геометрических размеров позволяет осуществлять кладку на полимерцементном клею 
с минимальными вертикальными и горизонтальными швами (до 2 мм).
	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	
	[image: image7.jpg]




	Рис. 3. Внешний вид образцов теплоэффективных блоков, представленных 
на исследования.


Номенклатура выпускаемых изделий «Теплостен» включает семь наименований блоков:
· блок рядовой БР 40-30-20 (400х300х200 мм); 
· блок рядовой половинчатый БРП 20-30-20 (200х300х200 мм); 
· блок наружный БУН 50-30-20 (500х300х200 мм); 
· блок угловой внутренний БУВ 50-30-20 (500х300х200 мм); 
· блок простеночный с четвертью для проёмов БП 40-30-20 (400х300х200 мм); 
· блок проёмов половинчатый с четвертью БПП 20-30-20 (200х300х200) 
· и блок поясной однослойный БПС 40-12-20 (400х120х200 мм).
	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	Рис. 4. Образцы декоративного, теплоизоляционного (двух марок) 
и несущего слоев, представленные для определения теплопроводности, паропроницаемости и сорбции.


2. Цель данной работы:
Проведение комплексных испытаний трехслойных стеновых блоков «Теплостен» 
с определением теплотехнических качеств каждого из слоев и стеновой конструкции 
в целом.

Для исследований представлены блоки рядовые БР 40-30-20 (400х300х200 мм) для определения теплопроводности в кладке, а так же образцы декоративного, теплоизоляционного и несущего слоев, для определения теплопроводности, паропроницаемости, сорбции и водопоглощения каждого из слоев. Для исследования свойств теплоизоляционного слоя представлены образцы пенополистирола двух марок по плотности ПСБ- 25 и ПСБ-35 по ГОСТ 15588. Кроме того, представлены образцы блоков угловых, простеночных, проемов и поясных по одному экземпляру, для визуально-инструментальной оценки качества изготовления и геометрических параметров.
Содержание работы
Определение плотности декоративного, теплоизоляционного и несущего слоев теплоэффективного блока проводили в соответствии с ГОСТ 12730.1. Среднюю плотность (о в кг/м3 вычисляли по формуле 

(о = m/V,
 где 
m - масса образца, кг;
V - объем образца, м3 .

Средние значения плотности в сухом состоянии исследуемых образцов составили:

для декоративного слоя – 1750 кг/м3;

для теплоизоляционного слоя – 15,4 кг/м3 и 26,3 кг/м3;

для несущего слоя - 1550 кг/м3 .
Масса рядового блока в среднем составила – 21,6 кг 

Плотность брутто рядового блока в среднем составила – 900 кг/м3.
Определение влажности образцов декоративного, теплоизоляционного и несущего слоев теплоэффективного блока проводили в соответствии с ГОСТ 12730.2. 

Средние значения влажности (%, по массе) поступивших на исследования образцов составили:

для декоративного слоя –2,8%;
для теплоизоляционного слоя ПСБ- 25 – 1,4% и ПСБ-35 – 0,5%;

для несущего слоя - 1,5%.
Процессы сорбции водяного пара образцов керамзитобетона декоративного 
и несущего слоев, а так же пенополистирола двух плотностей исследовались эксикаторным методом в соответствии с ГОСТ 24816.

Для исследования сорбции из образцов были отобраны частицы материала (керамзитобетона и пенополистирола соответственно) размером от 0,5 до 3 (мм). Образцы материала засыпались в стеклянные бюксы и высушивались в сушильном шкафу 
до постоянной массы при температуре 95 оС для керамзитобетона и при 60 оС 
для пенополистирола. Открытые бюксы с навесками материала помещали в стеклянные эксикаторы, устанавливая их на керамические решетки, расположенные над поверхностью рабочих растворов. Каждый эксикатор заполнен водным раствором серной кислоты различных концентраций, который создаёт определённую относительную влажность воздуха в замкнутом объеме ((=40, 50, 60, 70, 80, 90, 98%).
	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]




	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	Рис. 5. Исследование сорбционных свойств декоративного, теплоизоляционного и несущего слоев эксикаторным методом по ГОСТ 24816.


Эксикаторы плотно закрывали крышкой и оставляли образцы в открытых бюксах. Стеклянные бюксы с образцами материалов периодически взвешивали до достижения равновесного влагосодержания между воздухом, находящимся в эксикаторе, 
и испытуемым материалом. По разности масс бюкса с материалом в сухом состоянии 
и в состоянии равновесного влагосодержания определяли влажность материала по массе, w, % при соответствующей относительной влажности воздуха (, %, в эксикаторе.

Результаты измерений сорбционной влажности образцов материалов теплоэффективного блока: керамзитобетона (декоративного и несущего слоев), а так же пенополистирола двух плотностей представлены в таблицах 1 и 2.


Таблица 1.

Экспериментальные значения сорбционной влажности образцов керамзитобетона декоративного и несущего слоев
	Декоративный слой керамзитобетона, плотностью 1750 кг/м3

	(, %
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	w, %
	2,0
	2,5
	2,8
	3,5
	4,7
	6,8
	11

	Несущий слой керамзитобетона, плотностью 1550 кг/м3

	(, %
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	w, %
	2,3
	3,1
	3,5
	4,0
	5,1
	7,4
	11,9



Таблица 2.

Экспериментальные значения сорбционной влажности образцов пенополистирола марок ПСБ- 25 и ПСБ-35 
	Пенополистирол плотностью 15 кг/м3 ПСБ- 25

	(, %
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	w, %
	1,1
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1
	2,8

	Пенополистирол плотностью 25 кг/м3 ПСБ-35

	(, %
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	w, %
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0
	2,6


Испытания теплопроводности образцов проводились по методике, соответствующей ГОСТ 7076, предусматривающей создание стационарного теплового потока через образец при фиксированной разности температур на его поверхностях. Расчёт коэффициента теплопроводности проводился по формуле:

( = g(/(t,

где, ( - коэффициент теплопроводности, Вт/(м оС);

g - плотность теплового потока, Вт/м2;

(t - перепад температур на поверхностях образца, оС;

· - толщина образца, м. 

Эксперименты проводились на приборе ИСК-У при температуре 20 оС при перепаде температур на поверхностях образца 8-10 оС. Для экспериментального определения теплопроводности использовали образцы, размером 250х250х50 (мм) по три образца каждого материала и каждой из марок по плотности. Теплопроводность измерялась на образцах при той влажности, при которой они поступили в лабораторию. После этого проводили испытания на сухих образцах, для чего они сушились 
до постоянной массы перед проведением эксперимента при температуре 95 оС для керамзитобетона и при 60 оС для пенополистирола. Результаты экспериментальных исследований теплопроводности образцов представлены в таблице 3 и 4.

По полученным значениям влажности и соответствующим им значениям теплопроводности рассчитывались значения приращения теплопроводности на 1% влажности материала по формуле:

((= ((w - (о)/w.
	[image: image16.jpg]




	Рис. 6. Определение теплопроводности декоративного, теплоизоляционного и несущего слоев по ГОСТ 7076.



Таблица 3.

Результаты экспериментального определения теплопроводности образцов керамзитобетона 

	
	Декоративный слой керамзитобетона
	Несущий слой керамзитобетона

	Плотность в сухом состоянии, (о, кг/м3
	1750
	1550

	Средние значения теплопроводности в сухом состоянии при 20 оС, (о, Вт/(моС)
	0,62
	0,53

	Влажность образцов, w, % по массе
	3,8
	4,2

	Средние значения теплопроводности во  влажном состоянии, (w, Вт/(моС)
	0,68
	0,60

	Приращение теплопроводности  на 1% влажности, ((, Вт/(моС%)
	0,016
	0,017



Таблица 4.

Результаты экспериментального определения теплопроводности образцов пенополистирола 

	
	пенополистирол марки ПСБ- 25
	пенополистирол марки ПСБ-35

	Плотность в сухом состоянии, (о, кг/м3
	15,2
	26,3

	Средние значения теплопроводности в сухом состоянии при 20 оС, (о, Вт/(моС)
	0,039
	0,032

	Влажность образцов, w, % по массе
	1,4
	0,5

	Средние значения теплопроводности во влажном состоянии, (w, Вт/(моС)
	0, 41
	0,033

	Приращение теплопроводности  на 1% влажности, ((, Вт/(моС%)
	0,0015
	0,0015


Для определения расчетных значений теплопроводности испытанных образцов условно принимали изменение теплопроводности от влажности по линейной зависимости, что является справедливым в принятом диапазоне влажностей.
Исследование паропроницаемости образцов керамзитобетона (декоративного 
и несущего слоев), а так же пенополистирола двух плотностей проводилось по методике ГОСТ 25898. Методика соответствует методу «мокрой чашки», предполагающему расположение в специальном приборе образцов исследуемого материала над водой. Для исследования 
из массива материала выпиливали по три образца, размером 100х100х10 (мм) и (100 при δ=10 мм. Боковые поверхности образцов покрывали парафином и устанавливали 
в верхней части сосуда с водой, на расстоянии полутора-двух сантиметров от поверхности воды. Все щели между боковыми гранями образца и стенками сосуда тщательно герметизировались, после чего сосуд с образцом помещался в шкаф, в котором выдерживается температура 20 ± 2 (С и относительная влажность 54,5 ± 1%. 

Через определенные промежутки времени (не реже одного раза в 7 сут.) температуру и относительную влажность воздуха в шкафу измеряли посредством аспирационного психрометра, а образцы вместе с сосудами взвешивали на электронных весах ВЛКТ-400 с точностью до 0,01 грамма. По результатам взвешивания вычисляли плотность потока водяного пара через образец. Испытания считались законченными после установления стационарного потока пара через образец, т.е. когда плотность потока 
в течение нескольких последовательных взвешиваний в среднем изменялась не более чем на 5-6%.
	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	Рис. 7. Исследование паропроницаемости образцов керамзитобетона (декоративного и несущего слоев), а так же пенополистирола двух плотностей по ГОСТ 25898.


Для расчёта коэффициента паропроницаемости образцов использовались полученные значения плотности потока водяного пара через образец, значения упругостей водяного пара в воздухе в пространстве шкафа и в сосуде под образцом, а также толщина и площадь образца. Коэффициент паропроницаемости образцов вычисляли по формуле:

(=P(o/(S - PRпв)
где P - количество пара, прошедшего через образец, мг/час Па;

(o - толщина образца, м;

S -площадь сечения образца, м2;

Rпв  - сопротивление паропроницанию воздуха


Rпв=(в/(в,

где  (в - толщина воздушного слоя (расстояние от уровня воды в испарительной чашке до нижнего основания образца), м;

(в - коэффициент паропроницаемости воздуха в приборе, равный 0,135 мг/м час Па.

Таблица 5.

Средние значения коэффициентов паропроницаемости образцов керамзитобетона 
и пенополистирола:
	Наименование материала
	Плотность, кг/м3
	Значение коэффициента паропроницаемости,

мг/(м ч Па)

	Декоративный слой керамзитобетона
	1750
	0,07

	Несущий слой керамзитобетона
	1550
	0,08

	Пенополистирол марки ПСБ- 25
	15,4
	0,06

	Пенополистирол марки ПСБ- 35
	26,3
	0,05


Для более точного определения теплотехнических параметров декоративного, несущего и теплоизоляционного слоев блока «Теплостен» были проведены экспериментальные определения водопоглощения по ГОСТ 12730 и ГОСТ 17177. При этом, образцы пенополистирола были вырезаны в лаборатории из рядовых блоков, из числа тех, что представлены для определения теплопроводности в кладке. Водопоглощение декоративного и несущего слоев определяли по представленным вырезанным образцам.
	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	Рис. 8. Для более точного определения теплотехнических параметров теплоизоляционного слоя образцы пенополистирола были вырезаны из  блоков «Теплостен», представленных для испытания в кладке. В центре блока видны базальтопластиковые стержни, соединяющие наружный и внутренний слои керамзитобетона 


Результаты испытания представлены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6. 

Результаты экспериментальных определений водопоглощения декоративного 
и несущего слоев керамзитобетона

	№

обр.
	Масса образца после сушки (t=95(2оС) до постоян. массы, г.
	Водопоглощение, %, по массе

	
	
	За 24 часа
	За 48 часов
	За 72 часа

	
	
	Масса обр. после насы-щения водой, г.
	Кол-во погло-щенной воды, г.
	W,

%, мас.
	Масса обр. после насы-щения водой, г.
	Кол-во погло-щенной воды, г.
	W,

%,
мас
	Масса обр. после насы-щения водой, г.
	Кол-во погло-щенной воды, г.
	W,

%, мас

	Декоративный слой керамзитобетона

	1
	4340
	4634
	294
	6,77
	4643
	303
	6,9
	4652
	312
	7,2

	2
	5200
	5506
	306
	6,46
	5525
	325
	6,3
	5540
	340
	6,5

	3
	4400
	4690
	290
	6,6
	4709
	309
	7,0
	4716
	316
	7,2

	Несущий слой керамзитобетона

	1
	3980
	4288
	308
	7,74
	4312
	322
	8,3
	4314
	342
	8,6

	2
	3636
	3928
	292
	8,3
	3950
	314
	8,6
	3968
	332
	9,1

	3
	3760
	4062
	302
	8,0
	4073
	313
	8,3
	4082
	322
	8,6



Таблица 7. 

Результаты экспериментальных определений плотности и водопоглощения пенополистирола по ГОСТ 17177 из блоков «Теплостен»

	№

пп
	Размеры, объем материала
	Масса сухого материала, гр.
	Плот-ность, кг/м3
	Водопоглощение за 24 часа при полном погружении в воду

	
	
	
	
	Масса образца после насыщения водой, гр.
	Кол-во погло-щенной воды, гр.
	W,

%,

масс.
	W,

%,

объемн.

	1.
	94,8х97,2х100 мм,

V=0,00092 м3
	19,1
	21,2
	48,87
	29,77
	155,9

	3,24

	2,
	119х121х85,4 мм,

V=0,00123 м3
	23,12
	19,1
	62,06
	38,94
	168,4
	3,17

	3,
	93,3х96,3х70,0 мм,

V=0,00063 м3
	11,98
	19,3
	30,70
	18,72
	156,3
	3,0


Следует отметить, что образцы пенополистирола, вырезанного из блоков, имеют характеристики несколько не соответствующие требованиям ГОСТ15588 к марке 35 
по плотности и водопоглощению по объему.

Влажность пенополистирола, взятая из блоков имела существенный разброс 
и составила от 2% до 12% по массе. Этот факт, вероятно, связан с тем, что при изготовлении блоков вибро-литьевым методом, часть воды затворения из бетонной смеси мигрирует в пенополистирол. Неравномерное распределение влажности 
в теплоизоляционной слое объясняется как разным возрастом блоков, так и тем, что блоки, находясь в штабеле, имели различную возможность подсыхания. Влажность слоев в процессе эксплуатации уравновесится; расчет сроков наступления квазистационарного влажностного режима стены представлен ниже.  

Таким образом, с учетом всех исследованных факторов, за расчетные параметры материалов слоев блока можно принять следующие значения, представленные в таблице 8.


Таблица 8.
Расчетные параметры исследуемых материалов декоративного, несущего 
и теплоизоляционного слоев блока «Теплостен»
	Расчетные параметры
	Декоративный слой керамзито-
бетона
	Несущий слой керамзито-
бетона
	Пенополисти-рол марки

ПСБ- 25
	Пенополи-

стирол марки
ПСБ- 35

	Плотность, (о, кг/м3
	1750
	1550
	15,4
	26,3

	Теплопроводность в сухом состоянии, (о, Вт/(моС)
	0,62
	0,53
	0,039
	0,032

	Теплопроводность для усл. экспл. Б, (Б, Вт/(моС)
	0,78
	0,7
	0,054
	0,047

	Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па)
	0,07
	0,08
	0,06
	0,05

	Расчетное массовое отношение влаги в материале при условиях эксплуатации Б, %
	10
	10
	10
	10


На основании проведенных исследований материалов слоев блока «Теплостен», можно сделать вывод о целесообразности  применения в качестве теплоизоляционного слоя пенополистирол марки ПСБ- 35. В дальнейших расчетах будут использованы характеристики для этой марки.
3. Определение теплотехнических параметров слоев блока «Теплостен»

Оценка приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены из блоков «Теплостен» по результатам теплотехнических исследований материалов отдельных слоев блока. 
Сопротивление теплопередаче Rо, м2оС /Вт, определяется по формуле 8 СП 23-101-2004:

Rо = Rsi + Rk + Rse,
где, Rsi = 1/αi, αi – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, равный 8,7 Вт/м2оС,

Rse = 1/αe, αe – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода года, равный 23 Вт/м2оС,

Rk = R1 + R2 +  R3 + Rn,

где, R1 + R2 +  R3 + Rn – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2оС /Вт, определяемые по формуле:

R = δ/λ,

Где 
δ – толщина слоя, м,

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/моС.

Rо = 1/8,7 + 0,075/0,78 + 0,15/0,047 + 0,075/0,7 + 1/23 = 3,54 м2оС /Вт.
Таким образом, рассчитанное по результатам теплотехнических исследований материалов слоев, значение приведенного сопротивления теплопередаче данной конструкции стены без учета теплопроводных включений (стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей, швов и др.) составляет 3,54 м2оС /Вт.

Определение сопротивления теплопередаче и эффективной теплопроводности кладки из блоков «Теплостен» производилось в климатической камере «КТК-3000» 
по ГОСТ 26254-84. Фрагмент кладки устраивали из рядовых основных и половинчатых блоков.












PAGE  
4

